KINNITATUD

Aseri Vallavalitsuse 15.juuli 2003.a.

korraldusega nr 163

Aseri aleviku Tsemendi tänava äärse elamumaa detailplaneeringu lähteülesanded.

1. Lähteülesande koostamise alused:

1.1. Aseri Vallavolikogu 25..06.2003a. otsus nr. 63

1.2. EV Planeerimisseadus

1.3. Aseri Valla Ehitusmäärus

2. Projekti eesmärk:

2.1. Tsemendi tn. äärse elamumaa  ehitustingimuste, infrastruktuuri ja juurdepääsuteede määramine.

3. Arvestamisele kuuluvad varem koostatud projektid ja tööd:

3.1. Aseri valla üldplaneering.

3.2. Aseri valla osavalla planeering

3.3. Ida-Viru Maakonna üldplaneering

3.4. Ida-Viru Maakonna teemaplaneering

4. Olemasolevad geodeetilised alusplaanid ja geoloogilised uurimismaterjalid:

4.1. Puuduvad

5. Nõutavad geodeetilised mõõdistused ja geoloogilised uurimistööd:

5.1. Teostada planeeritava maa-ala topogeodeetilised mõõdistustööd M 1:500 ning esitada aruanne ja digitaalmõõdistus.

6. Olemasoleva olukorra iseloomustus:

6.1. Planeeritav maa-ala asub Aseri alevikus, Tsemendi tänava merepoolses küljes.  Maa-alal on asunud kolm mitmekorterilist elamut, millest kahest on säilinud varemed ja ühest vundament. Põhjapoolsemat külge on  kasutatud aiamaadena.

7. Nõuded koostatavale projektile:

7.1. Koostada käsitletava maa-ala detailplaneering ja esitada see mõõdus M 1:2000 lisades juurde situatsiooniplaani.

7.2. Detailplaneeringus näidata kehtivate maakasutuste piirid ja teha uute kruntide moodustamisel piiride kulgemise ettepanekud. Määrata kruntide ehitusjooned, ehituskeelualad, servituutide vajadus ja teha aadresside ettepanekud.

7.3. Projekti koosseisus anda tehnovõrkude lahendus. Anda tehnovõrkude koondplaan koos uute tehnovõrkude ning vajalike võimsuste äranäitamisega, kooskõlastatud tehnovõrkude valdajatega.

7.4. Lahendada maa-ala vertikaalplaneerimine ning sajuvee ja drenaazivee ärajuhtimine.

7.5. Esitada juurdrsõidutee ja parkimise lahendused.

7.6  Esitada laste mänguväljaku lahendus

7.6. Näidata juurdeprojekteeritav haljastus, jäätmete kogumise lahendus ja prügi mahapaneku koht.

7.7 Detailplaneeringus lähtuda järgmistest tingimustest:

7.7.1. jagada maa-ala neljaks ehituskrundiks

7.7.2. krundi kasutamise sihtotstarve on elamumaa

7.7.3. lubatud ehitiste arv krundil on 3 ehitist

7.7.4. ehitiste lubatud suurim ehitusalane pind krundil on 500 m2

7.7.5. ehitiste lubatud suurim kõrgus on 7,5m

7.7.6. ehitiste vahelised kujad vastavalt ehitusnormidele

7.7.7. ehitised peaks olema looduslikest materjalisest  voodriga ja katused kaetud katusekiviga.

8. Nõuded detailplaneeringu kooskõlastamiseks:

Planeering kooskõlastada:

8.1. Aseri Vallavalitsusega

8.2. Ida-Virumaa Keskkonnateenistusega

8.3. Ida-Virumaa Tuletõrje ja Päästeametiga

8.4. Tehnovõrkude valdajatega

9. Detailplaneeringu projekt koostada EV Planeerimisseadusega kehtestatud mahus ning juhinduda teistest vara ja maaomandit reguleerivatest EV õigusaktidest. Detailplaneeringu projekt esitada Aseri Vallavalitsusele kahes eksemplaris.